**NR CKZiU.070.4.7.2.2018** Tuchów 15-02-2018

**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   
im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie  
ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów   
tel.: (14) 652-58-19; e-mail :** [**mistrzowiewzawodzie@gmail.com**](mailto:mistrzowiewzawodzie@gmail.com)

**Treść zapytań Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego**

**oraz**

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**NA DOSTAWY**

**dla zamówienia pn.:**

**„Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w CKZiU w Tuchowie”**

**w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych *(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; dalej „ustawa pzp”)* Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy uzyskali SIWZ oraz udostępnia na stronie internetowej <http://mistrzowiewzawodzie.pl/> treść zapytań jakie wpłynęły w postępowaniu dla zamówienia publicznego pn.: **„Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w CKZiU w Tuchowie”** wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp Zamawiający dokonuje zmian w treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z treścią udzielonych poniżej odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

**Pytanie 1.**

****

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposób że Zadanie 5 i Zadanie 6 dla Części II otrzymują następujące brzmienie:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Część III/zadanie 5** | | |
| [8/3] Zadanie: Zmywarka do szkła gastronomicznego | | |
| Ilość: 1 szt. | | |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (stanowisko mycia naczyń) w Centrum Kształcenia Praktycznego  w Tuchowie | | |
| Przeznaczenie: pomoce technodydaktyczne do nauki zawodu | | |
| **Minimalne wymagania Zamawiającego:** | **oczekiwania** | spełniaTAK / NIE |
| **Opis techniczny:** |  |  |
| 1. **Zmywarka do mycia i wyparzania szklanek, kieliszków, kubków, talerzy, sztućców** | **Tak** |  |
| 1. **Wykonanie ze stali nierdzewnej** | **Tak** |  |
| 1. **Cykl mycia 90 i 150 s** | **Tak** |  |
| 1. **Grzałka bojlera 3 kW** | **Tak** |  |
| 1. **Grzałka wanny 2,1 kW** | **Tak** |  |
| 1. **Moc 3,5 kW** | **Tak** |  |
| 1. **Pojemność bojlera 6 l** | **Tak** |  |
| 1. **Pojemność wanny 20 l** | **Tak** |  |
| 1. **Wymiary: nie więcej niż 575 x 630 x 820 mm** | **Tak** |  |
| 1. **Wyposażona w pompę** | **Tak** |  |
| 1. **System odpływu - ArchiMedes** | **Tak** |  |
| 1. **Wbudowany dozownik środków myjących i płuczących** | **Tak** |  |
| 1. **Dozownik sterowany elektronicznie** | **Tak** |  |
| 1. **Ramiona płuczące dolne i górne** | **Tak** |  |
| 1. **Wysokość drzwi 365 mm** | **Tak** |  |
| 1. **Prowadnice koszy** | **Tak** |  |
| 1. **Sterowanie elektroniczne poprzez panel sterowania** | **Tak** |  |
| 1. **Waga nie więcej niż 51 kg** | **Tak** |  |
| 1. **Wymiar kosza 50 x 50 cm** | **Tak** |  |
| 1. **W zestawie:** | **---** |  |
| 1. **2 x kosz płaski: 50 x 50 cm** | **Tak** |  |
| 1. **Przewody zasilania elektrycznego** | **Tak** |  |
| 1. **Przewody doprowadzenia wody i odpływu** | **Tak** |  |
| 1. **Podstawa o wysokości 40 cm z 2 prowadnicami na pojemniki** | **Tak** |  |
| 1. **Zasilanie 230 V / 50 Hz** | **Tak** |  |
| 1. **Dodatkowo:** | **---** |  |
| 1. **Płyn myjący i nabłyszczający  (12 l)** | **Tak** |  |
| 1. **Płyn nabłyszczający (10 l)** | **Tak** |  |
| 1. **Sól tabletkowa 25 kg** | **Tak** |  |
| 1. **Zmiękczacz wody półautomatyczny** | **Tak** |  |
| **- Wymiary 435 x 233 x 495 mm** | **Tak** |  |
| **- Waga nie więcej niż 8,5 kg** | **Tak** |  |
| 1. **2 kosze na szkło** | **Tak** |  |
| 1. **2 kosze na talerze** | **Tak** |  |
| **Dodatkowe wymagania:** |  |  |
| 1. **Posiada certyfikat /atest higieniczny / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania w gastronomii** | **Tak** |  |
| 1. **Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy** | **Tak** |  |
| 1. **Warunki gwarancji określone przez producenta** | **Tak** |  |
| 1. **Instrukcja użytkowania w języku polskim** | **Tak** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Część III/zadanie 6** | | |
| [9/11] Zadanie: Zmywarka do naczyń | | |
| Ilość: 1 szt. | | |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia technologii gastronomicznej) w Centrum Kształcenia Praktycznego  w Tuchowie | | |
| Przeznaczenie: pomoce technodydaktyczne do nauki zawodu | | |
| **Minimalne wymagania Zamawiającego:** | **oczekiwania** | spełniaTAK / NIE |
| **Opis techniczny:** |  |  |
| 1. **Zmywarka do mycia i wyparzania szklanek, kieliszków, kubków, talerzy, sztućców** | **Tak** |  |
| 1. **Wykonanie ze stali nierdzewnej** | **Tak** |  |
| 1. **Cykl mycia 90 i 150 s** | **Tak** |  |
| 1. **Grzałka bojlera 3 kW** | **Tak** |  |
| 1. **Grzałka wanny 2,1 kW** | **Tak** |  |
| 1. **Moc 3,5 kW** | **Tak** |  |
| 1. **Pojemność bojlera 6 l** | **Tak** |  |
| 1. **Pojemność wanny 20 l** | **Tak** |  |
| 1. **Wymiary: nie więcej niż 575 x 630 x 820 mm** | **Tak** |  |
| 1. **Wyposażona w pompę** | **Tak** |  |
| 1. **System odpływu - ArchiMedes** | **Tak** |  |
| 1. **Wbudowany dozownik środków myjących i płuczących** | **Tak** |  |
| 1. **Dozownik sterowany elektronicznie** | **Tak** |  |
| 1. **Ramiona płuczące dolne i górne** | **Tak** |  |
| 1. **Wysokość drzwi 365 mm** | **Tak** |  |
| 1. **Prowadnice koszy** | **Tak** |  |
| 1. **Sterowanie elektroniczne poprzez panel sterowania** | **Tak** |  |
| 1. **Waga nie więcej niż 51 kg** | **Tak** |  |
| 1. **Wymiar kosza 50 x 50 cm** | **Tak** |  |
| 1. **W zestawie:** | **---** |  |
| 1. **2 x kosz płaski: 50 x 50 cm** | **Tak** |  |
| 1. **Przewody zasilania elektrycznego** | **Tak** |  |
| 1. **Przewody doprowadzenia wody i odpływu** | **Tak** |  |
| 1. **Podstawa o wysokości 40 cm z 2 prowadnicami na pojemniki** | **Tak** |  |
| 1. **Zasilanie 230 V / 50 Hz** | **Tak** |  |
| 1. **Dodatkowo:** | **---** |  |
| 1. **Płyn myjący i nabłyszczający  (12 l)** | **Tak** |  |
| 1. **Płyn nabłyszczający (10 l)** | **Tak** |  |
| 1. **Sól tabletkowa 25 kg** | **Tak** |  |
| 1. **Zmiękczacz wody półautomatyczny** | **Tak** |  |
| 1. **- Wymiary 435 x 233 x 495 mm** | **Tak** |  |
| 1. **- Waga nie więcej niż 8,5 kg** | **Tak** |  |
| 1. **2 kosze na szkło** | **Tak** |  |
| 1. **2 kosze na talerze** | **Tak** |  |
| **Dodatkowe wymagania:** |  |  |
| 1. **Posiada certyfikat /atest higieniczny / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania w gastronomii** | **Tak** |  |
| 1. **Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy** | **Tak** |  |
| 1. **Warunki gwarancji określone przez producenta** | **Tak** |  |
| 1. **Instrukcja użytkowania w języku polskim** | **Tak** |  |

**Pytanie 2.**



**Odpowiedź:**

***Na podstawie dokonanego rozeznania rynku Zamawiającego stoi na stanowisku, że Garnki opisanie w zadaniach 35-38 znajdują się w ofercie producentów. Tym samym nie dokonuje się zmian / modyfikacji SIWZ.***

**Pytanie 3.**

****

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie postulowanym w pytaniu Wykonawcy tj. dopuszcza się kieliszki o wysokości 128 mm i pojemności 150 ml przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań zawartych w OPZ.***

**Pytanie 4.**

****

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie postulowanym w pytaniu Wykonawcy tj. dopuszcza się kieliszki o wysokości 128 mm i pojemności 150 ml przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań zawartych w OPZ.***

**Pytanie 5.**

****

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w ten sposób że Zadanie 26 dla Części II otrzymuje następujące brzmienie:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Część III/zadanie 26** | | |
| [10/13-14] Zadanie: Stoły restauracyjne | | |
| Ilość: 4 szt. | | |
| Lokalizacja: warsztaty szkolne (pracownia obsługi gości) w Centrum Kształcenia Praktycznego w Tuchowie | | |
| Przeznaczenie: pomoce technodydaktyczne do nauki zawodu | | |
| **Minimalne wymagania Zamawiającego:** | **oczekiwania** | spełniaTAK / NIE |
| **Opis techniczny:** |  |  |
| 1. **Stół kwadratowy o boku 90 – 100 z możliwością łączenia blatów** | **Tak** |  |
| 1. **Możliwość dopięcia blatów prostokątnych** | **Tak** |  |
| 1. **Dodatkowe blaty prostokątne o szerokości boku blatu kwadratowego i długości 90 – 110 cm** | **Tak** |  |
| 1. **Dodatkowe blaty okrągłe nakładane o średnicy 100 – 130 cm (4 szt.)** | **Tak** |  |
| 1. **Powierzchnia blatu - fornir bukowy (standard)** | **Tak** |  |
| 1. **Konstrukcja:** | **---** |  |
| 1. **Noga drewniana bukowa typu standard** | **Tak** |  |
| 1. **Oskrzynia sklejkowa drewniana** | **Tak** |  |
| 1. **Połączenia kątowniki metalowe dwuśrubowe** | **Tak** |  |
| 1. **Łączenie blatów** | **Tak** |  |
| 1. **Stopki regulacyjne** | **Tak** |  |
| **Dodatkowe wymagania:** |  |  |
| 1. **Posiada certyfikat /atest higieniczny / równoważny dokument dopuszczenia do użytkowania w gastronomii** | **Tak** |  |
| 1. **Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy** | **Tak** |  |
| 1. **Warunki gwarancji określone przez producenta** | **Tak** |  |
| 1. **Instrukcja użytkowania w języku polskim** | **Tak** |  |

**Pytanie 6.**

****

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie postulowanym w pytaniu Wykonawcy tj. dopuszcza się pokal o wysokości 182 mm i pojemności 500 ml przy równoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań zawartych w OPZ.***

***(-)***

***……………………………………………………***

(podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)